## A6-Divisor
Worksheet A6
Actual Divisor
Black Hills Colorado Electric, LLC
Page 1 of 1
| Line | Month | Year | Transmission System Monthly Loads (kW) (Note A) | Transmission System Load for Jan-Aug (kW) | Percentage of Avg. Jan -Aug Load (Note B)
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)
| 1 | January | 2023 | 357000 | 357000
| 2 | February | 2023 | 360000 | 360000
| 3 | March | 2023 | 331000 | 331000
| 4 | April | 2023 | 313000 | 313000
| 5 | May | 2023 | 341000 | 341000
| 6 | June | 2023 | 438000 | 438000
| 7 | July | 2023 | 474000 | 474000
| 8 | August | 2023 | 480000 | 480000
| 9 | September | 2023 | 422000 |  | 109.1%
| 10 | October | 2023 | 373000 |  | 96.44%
| 11 | November | 2023 | 347000 |  | 89.72%
| 12 | December | 2023 | 354000 |  | 91.53%
| 13 | Total |  | 4590000
| 14 | Divisor |  | 382500
| 15 | Average |  |  | 386750
Notes
| A | Source: Form 1 page 400, lines 1-15, columns e, f, g and h
| B | Carried forward for use in Worksheet P3, Column b.

## FF1 Pg 400
(e) | (f) | (g)
279 | 15 | 63 | 357000
282 | 15 | 63 | 360000
256 | 12 | 63 | 331000
240 | 10 | 63 | 313000
268 | 10 | 63 | 341000
361 | 14 | 63 | 438000
396 | 15 | 63 | 474000
402 | 15 | 63 | 480000
346 | 13 | 63 | 422000
299 | 11 | 63 | 373000
271 | 13 | 63 | 347000
278 | 13 | 63 | 354000